## 响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司辛家营分公司备用照明系统采购

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用照明系统采购 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需的施工、辅材、UPS装置、安装调试费、技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 备用照明系统采购表

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 射灯 | 220v200w | 30个 |  |  |
| UPS | 2000w满足4小时供电 | 3台 |  |  |
| 安装所需电线，pvc管、钢管、配电箱、空气开关等耗材 | 配套UPS射灯 | 1套 |  |  |